## Slide 3
危化品分类标志
实验室安全标志

## Slide 4
  化学品安全技术说明书国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS或SDS。
  化学品安全技术说明书是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄露应急处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。
MSDS由以下四部分构成：
在紧急事态下首先需要知道是什么物质，有什么危害？
(第1、2、3部分）
危险情形已经发生，我们应该怎么做？
(第4、5、6部分）
如何预防和控制危险发生？
(第7、8、9、10部分）
其它一些关于危险化学品安全的主要信息。
(第11、12、13、14、15、16部分)
危险化学品安全周知卡

## Slide 5
实验基础防护三件套

## Slide 9
应急
人员
培训
T
P
M
P
程序
物资

## Slide 13
眼部伤害：取下冲眼喷头防尘罩，压下冲眼喷头阀门，将眼部移到冲眼喷头上方，根据出水高度调节眼部与出水喷头的距离。在眼部移至冲眼喷头出水上方时，喷出的水应清澈；冲洗时眼睛要睁开，眼珠来回转动；连续冲洗时间不得少于15min，再根据实际情况确定是否就医治疗。
躯体伤害：脱去污染的衣物，拉开喷淋喷头阀门。冲洗时不得隔着衣物冲洗伤害部位；连续冲洗时间不得少于15 min，再根据实际情况确定是否就医治疗。

## Slide 14
实验室事故应急预案的要素(PPRR)
预防
准备
响应
救援
恢复
Preparedness
Prevention
Response
Recovery